All’Area Urbanistica, Edilizia Pubblica e

Privata, Commercio e SUAP

dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano

“Parco dell’Addetta”

Via Verdi n. 9

20070 Vizzolo Predabissi

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto _____________________________________________codice fiscale |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

residente in ___________________________________________ Via ____________________________________________

Telefono __________________________________

In qualità di proprietario dell’immobile oggetto dei lavori inerenti l’impianto d’illuminazione consistenti in (descrizione sommaria):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RICHIEDE

l’autorizzazione per l’impianto d’illuminazione di cui sopra ed in allegato inoltra il progetto illuminotecnico corredato della documentazione di seguito elencata:

- Tavole planimetriche che identificano dal punto di vista dell’installazione i lavori da eseguire e individuano:

- il posizionamento dei punti luce, la potenza della lampada, il tipo di armatura stradale e l’eventuale regolazione del portalampada all’interno del vano ottico dell’apparecchio;

- la sezione stradale e/o delle aree da illuminare per il posizionamento dei punti lice e il disegno tecnico quotato  del supporto (palo. Braccio, mensola, ec.);

- il tipo e la sezione dei conduttori e la posizione del quadro elettrico (nuovo o esistente);

- i particolari tecnici d’installazione in scala adeguata;

- Relazione tecnica che giustifica ciascuna scelta progettuale, evidenziano le relative conformità di legge, in particolare:

- indicazione dei riferimenti legislativi e normativi adottati;

- identificazione delle caratteristiche elettriche dell’impianto, delle sorgenti luminose e degli apparecchi illuminanti;

- descrizione delle scelte tecniche progettuali anche in termini di ottimizzazione e di efficacia dell’impianto;

- realizzazione di un bilancio energetico dell’impianto;

- valutazione dei risultati illuminotecnici conseguenti, identificando il rispetto dei criteri tecnici della L.R. 17/2000 e s.m.i.;

- Documento di calcolo e dati fonometrici costituiti da.

- I dati riassuntivi di progetto: caratteristiche geometriche e dimensionali dell’ambito di progetto, sua classificazione e identificazione dell’apparecchio per l’illuminazione e delle sue caratteristiche;

- i risultati illuminotecnici: tabell, tavole riassuntive dei risultati di calcolo congruenti con il tipo di progetto e curve d’isoluminanze e isolux;

- i dati fotometrici in formato tabellare, numerico o cartaceo e sotto forma di file normalizzato “Eulumdat” certificati, per quanto riguarda la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio che li ha emessi  (si vede D.G.R. n. 7/6162 del 20 settembre 2001, art. 5 “Le case costruttrici, importatrici, fornitrici...”);

- il progetto di cui il professionista si assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica, la conformità alle leggi ed alle normative tecniche di settore;

- la misurazione fotometrica dell’apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato “Eulumdat” o analogo; la stessa deve riportare la dichiarazione del responsabile tecnico di laboratorio o di Enti certificatori terzi riconosciuti, circa la veridicità delle misure;

- la dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.R. 17/2000 e s.m.i..

Data _______________________

IL DICHIARANTE (firma) _________________________